Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов,                                                                                     определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства,                                                                                                                                                                                  находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании,                                                                                                                                                                                    и о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности                                                                                                                                  по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на 2017 год.

ООО «Росэнергокомплекс».

| Организация | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, мВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, мВА | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оренбургский р-он |
|  |  | СН-2 |  |
| ОАО "Санаторий строитель" | 0,8 | 0 | г. Оренбург |
| ООО "Центр-Инвест" | 0,16 | 0 | г. Оренбург |
| ИП Семкин С. И. | 0.16 | 0 | г. Оренбург |
| Фофонова Н. Л. | 0,063 | 0 | г. Оренбург |
| Неверов М. В. | 0,1 | 0 | Оренбургский р-он |
| ИП Бобылев Н. Н. | 0,4 | 0 | Оренбургский р-он |
| ИП Полухин С. М. | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| ООО "Меридиан" | 0,025 | 0 | Оренбургский р-он |
|  | 0,25 | 0 | Оренбургский р-он |
|  | 0,025 | 0 | Оренбургский р-он |
|  | 0,025 | 0 | Оренбургский р-он |
| ООО "Строительная компания ГПДС" | 1,26 | 0 | г. Оренбург |
|  | 0,4 | 0 |  |
|  | 0,4 | 0 |  |
|  | 0,4 | 0 |  |
| ИП Петрова И. Н. | 0,63 | 0 | г. Оренбург |
|  | 0,25 | 0 |  |
| ГСК-112 | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| ЗАО "Силикатный завод" | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
|  | 0,63 | 0 | г. Оренбург |
|  | 0,4 | 0 | Оренбургский р-он |
|  | 0,4 | 0 | Саракташский район |
|  | 0,25 | 0 |  |
| ИП Зайнуллин Р.Р. | 0,025 | 0 | Сакмарский р-он |
| ООО "Торговый дом Совин" | 1,26 | 0 | г. Оренбург |
| ООО "Альфа 3" | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| ООО УК "Гарант" | 1,26 | 0 | г. Оренбург |
| ООО "ОИЖК-строй" | 4,0 | 0 | г. Оренбург |
|  | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 |  |
| ООО "Агродорпроект" | 0,063 | 0 | Оренбургский р-он |
| ООО "Альфа-Строй Транс" | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| ОАО "Приволжтрансстрой" | 0,4 | 0 | Оренбургский р-он |
| ООО "Кречетстройиндустрия" | 1,0 | 0 | г. Оренбург |
| ООО "Сфера" | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| ООО "Аварком" | 0,1 | 0 | г. Оренбург |
| Итого: | 10,208 | 0,683 |  |