Информация **о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на 2021 год.**

**ООО «Единая энергетическая система Оренбуржья»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация | Суммарная установленная  мощность силовых  трансформаторов, мВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, мВА |
|
| СН2 |
| ИП Бурлаков | 0,4 | 0 |
| Автосалон Евразия | 0,5 | 0 |
| Синчук А. В. | 0,25 | 0 |
| ООО Овощевод 2004 | 0,63 | 0 |
|  | 0,16 | 0 |
| ООО Грант | 0,1 | 0 |
| Сергеева Н. Л | 0,4 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| 0,65 | 0 |
| КФХ Пилюгин | 0,1 | 0 |
| КФХ Цой | 0,1 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| ИП Руденко | 0,4 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| КФХ Агеева | 0,4 | 0 |
| Коробов Д. С. | 0,4 | 0 |
| ЗАО "РТП-Энерго" | 0,4 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| 0,5 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| Рычко А. В. | 0,25 | 0 |
| ООО Стройгарант | 0 | 0 |
| ГСК-270 | 0 | 0 |
| ООО «СУ-7» | 0,4 | 0 |
| ООО «ОБК» | 0,4 | 0 |
| ООО «Фаэтон» | 2,0 | 0 |
| ООО «Криотэк» | 0,4 | 0 |
| Павленко А.А. | 0,4 | 0 |
| ИП Вожжова И.Н. | 0,16 | 0 |
| ИП Волков С.В. | 0,16 | 0 |
| ЗАО «Промдорстрой» | 0,25 | 0 |
| ИП Радченко Н.А. | 0,063 | 0 |
| ООО «Строй» | 0,16 | 0 |
| АО «Тургаз» | 0,4 | 0,975 |
| ТП-1260 Мищеряков | 0,4 | 0 |
| ИП Саньков В.Н. | 0,1 | 0 |
| ООО «Эско Нефтегазсервис» | 0,63 | 0 |
| ООО "Уралмост" | 0,4 | 0 |
| ООО "ДЦ"Автосалон-2000" | 0,5 | 0 |
| ООО "Экостройсервис" | 0,32 | 0 |
| ООО "Полимерстрой" | 1,63 | 0 |
| ГСК-201 | 0,063 | 0 |
|  | 2 | 0 |
| ООО "ОПС" | 0,63 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| ООО "Цитадель" | 0,8 | 0 |
| ГБОУ СПО "Оренбургский агарный колледж" | 0,18 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| ИП Веккер П. Р. | 0,9 | 0 |
| ООО"Технопром" | 0,63 | 0 |
| ЗАО "Оренгаз" | 0,025 | 0 |
| 0,025 | 0 |
| 0,025 | 0 |
| 0,063 | 0 |
| ТП-2121 ООО Урал-Резерв | 0,4 | 0 |
| Кузнецов Л.А. | 0,025 | 0 |
| ИП Животова Н.П. | 0,1 | 0 |
| Мусин А.Р. | 2,0 | 0 |
| ИП Якобс А.Е. | 0,1 | 0 |
| ИП Мелоян | 0,25 | 0 |
| Мудренко А.Ю. ИП Петрова Л.В. (Вердинский А.М.) | - | 0 |
| ООО «Нимбстрой» | 0,63 | 0 |
| ООО «ТК «Дружба» | - | 0 |
| ПГК № 119 | - | 0 |
| ЗАО «Холдинг – Мир связи» | 0,63 | 0 |
| ИП Орехов | 0,063 | 0 |
| ООО «Завод Инпром» | 0,4 | 0 |
| ИП Хрущева | 0,16 | 0 |
| ОАО "Санаторий строитель" | 0,8 | 0 |
| ООО "Центр-Инвест" | 0,16 | 0 |
| ИП Семкин С. И. | 0.16 | 0 |
| Фофонова Н. Л. | 0,063 | 0 |
| ИП Бобылев Н. Н. | 0,4 | 0 |
| 1,0 | 0 |
| ИП Полухин С. М. | 0,4 | 0 |
| ООО "Меридиан" | 0,025 | 0 |
| 0,25 | 0 |
| 0,025 | 0 |
| 0,025 | 0 |
| ООО "Строительная компания ГПДС" | 1,26 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| ИП Петрова И. Н. | 0,63 | 0 |
| 0,25 | 0 |
| ГСК-112 | 0,4 | 0 |
| ООО "ОЗ Экокирпич" | 0,25 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| 0,4 | 0 |
| 0,25 | 0 |
| ИП Зайнуллин Р.Р. | 0,025 | 0 |
| ООО "Градиент» | 1,26 | 0 |
| ООО «Альфа 3» | 0,25 | 0 |
| ООО УК «Гарант» | 1,26 | 0 |
| ООО «ОИЖК-строй» | 4,0 | 0 |
| ООО «Альфа-Строй Транс» | 0,4 | 0 |
| ОАО «Приволжтрансстрой» | 0,4 | 0 |
| ООО «Кречетстройиндустрия» | 1,0 | 0 |
| ООО «Аварком» | 0,1 | 0 |
| ООО «ОренбургВторчермет» | 3,08 | 0 |
| ООО «Сфера» | 0,25 | 0 |
| Протасова Н.С. | 1,0 | 0,583 |
| ООО Жилстройинвест | 1,26 | 1,0 |
| ЮУМЗ | 0,4 | 0 |
| ООО Геликон | 0,025 | 0 |
| Золотова Н.В. | 0,063 | 0 |
| ИПК «Энергия» | 0 | 0 |
| ООО «Иэнерджи» | 0,16 | 0 |
| ООО «Мостоотряд №56» | 0,16 | 0 |
| 0,25 | 0 |
| ООО «Димитров» | 0,1 | 0 |
| ИП Пукова Т.П. | 0,063 | 0 |
| ПК «ЖБ-Маяк» | 0,64 | 0 |