## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | 2020 год
ООО "Единая энергетическая система Оренбуржья"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1259 | 6 (6.3) | 16,00 2020.01.13 | 18,30 2020.01.13 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1259 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1369 | 10 (10.5) | 10,00 2020.01.27 | 13,00 2020.01.27 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1369 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-2083 | 10 (10.5) | 10,00 2020.02.11 | 12,00 2020.02.11 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2083 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1154 | 6 (6.3) | 15,00 2020.02.25 | 17,30 2020.02.25 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1154 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-909 | 10 (10.5) | 10,00 2020.03.23 | 14,00 2020.03.23 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-909 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1369 | 10 (10.5) | 10,00 2020.04.04 | 14,00 2020.04.04 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1369 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1260 | 10 (10.5) | 15,00 2020.05.21 | 18,00 2020.05.21 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1260 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1565 | 6 (6.3) | 13,00 2020.06.19 | 15,00 2020.06.19 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1565 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1822 | 6 (6.3) | 14,20 2020.07.15 | 18,00 2020.07.15 | П | 3.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1822 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1315 | 6 (6.3) | 13,00 2020.08.28 | 17,00 2020.08.28 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1315 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-4010 | 10 (10.5) | 13,00 2020.09.25 | 17,00 2020.09.25 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ВЛ | П.13 | 10 (10.5) | 08,00 2020.10.09 | 17,00 2020.10.09 | П | 9 | ВЛ 10 (10.5) кВ П.13 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ВЛ | л.54-4 | 10 (10.5) | 10,00 2020.11.05 | 17,00 2020.11.05 | П | 7 | ВЛ 10 (10.5) кВ л.54-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1855 | 10 (10.5) | 10,00 2020.12.09 | 16,00 2020.12.09 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1525 | 10 (10.5) | 10,00 2020.12.15 | 16,00 2020.12.15 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-1525 | 10 (10.5) | 10,00 2020.12.23 | 17,00 2020.12.23 | П | 7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЕЭС Оренбуржья" Служба эксплуатации электрических сетей | ТП | ТП-41 | 10 (10.5) | 13,00 2020.12.25 | 18,00 2020.12.25 | П | 5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-041 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь