## П1.3.
Таблица П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь)
в электрических сетях ЭСО (региональных электрических сетях)
№ п/п | Показатели |  |  | Ед. изм. | Базовый период 2019г. |  |  |  |  | Период регулирования 2021г.
[5 empty] | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | Технические потери |  | млн. кВт·ч |  |  | 1.0268 | 0.15623 | 1.1831 |  |  | 1.8377 | 0.27845 | 2.1162
1.1 |  | Потери холостого хода в трансформаторах (а * б * в) |  | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.12388; 8: 0.12388; 11: 0.12635; 13: 0.12635
а |  | Норматив потерь |  | 3: КВт/МВА
б |  | Суммарная мощность трансформаторов |  | 3: МВА; 6: 51.143; 8: 51.143; 11: 51.333; 13: 51.333
в |  | Продолжительность периода |  | 3: час; 6: 8760; 8: 8760; 11: 8760; 13: 8760
1.2 |  | Потери в БСК и СТК (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.3 |  | Потери в шунтирующих реакторах (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4 |  | Потери в синхронных компенсаторах (СК) |  | 3: млн. кВт·ч
1.4.1 |  | Потери в СК номиналь-ной мощностью
Мвар (а * б)
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4.2 |  | Потери в СК номиналь-ной мощностью
Мвар (а * б)
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4.3 |  | …
1.5 |  | Потери электрической энергии на корону, всего |  | 3: млн. кВт·ч
1.5.1 |  | Потери на корону в линиях напряжением кВ (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: млн. кВт·ч в год/км
б |  | Протяженность линий | bar: 3
1.5.2 |  | … |  | 3: млн. кВт·ч
1.6 |  | Нагрузочные потери, всего |  | 6: 0.90296; 7: 0.15623; 8: 1.0592; 11: 1.7114; 12: 0.27845; 13: 1.9899
1.6.1 |  | Нагрузочные потери в сетях ВН, СН1, СН11 (а * б * в) |  | 6: 0.90296; 11: 1.7114
а |  | Норматив потерь | bar: 3
б |  | Поправочный коэффициент
в |  | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 |  | млн. кВт·ч |  |  | 28.2635 | 2.1243 | 30.3878 |  |  | 23.2441 | 1.747 | 24.9911
1.6.2 |  | Нагрузочные потери в сети НН (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч; 7: 0.15623; 8: 0.15623; 12: 0.27845; 13: 0.27845
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/км
б |  | Протяженность линий 0,4 кВ |  | 3: км; 7: 29.1735; 8: 29.1735; 12: 31.405; 13: 31.405
2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций |  | 3: млн. кВт·ч
3 |  | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета |  | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.0097835; 8: 0.0097835; 11: 0.0097835; 13: 0.0097835
4 |  | Итого |  | млн. кВт·ч |  |  | 1.0366 | 0.15623 | 1.1928 |  |  | 1.8475 | 0.27845 | 2.126

## П1.4.
Таблица П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ООО "Росэнергокомплекс"
(млн. кВт·ч)
№ п/п | Показатели |  | Базовый период 2019 |  |  |  |  | Период регулирования 2021
|  |  | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 31.5806 |  |  | 29.3001 | 2.2805 | 27.1171 |  |  | 25.0916 | 2.0255
1.1 |  | из смежной сети, всего | 6: 29.3001; 7: 2.2805; 11: 25.0916; 12: 2.0255
в том числе из сети
ВН
|  | СН1 | 3: 29.3001; 6: 29.3001; 8: 25.0916; 11: 25.0916
|  | СН11 | 3: 2.2805; 7: 2.2805; 8: 2.0255; 12: 2.0255
1.2 |  | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3 |  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4 |  | поступление эл. энергии от других организаций
2 |  | Потери электроэнергии в сети | 1.1928 |  |  | 1.0366 | 0.15623 | 2.126 |  |  | 1.8475 | 0.27845
|  | то же в % (п. 1.1 / п. 1.3) | 3.7772 |  |  | 3.5379 | 6.8508 | 7.84 |  |  | 7.3631 | 13.7474
3 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4 |  | Полезный отпуск из сети | 30.3878 |  |  | 28.2635 | 2.1243 | 24.9911 |  |  | 23.2441 | 1.747
|  | в т.ч. | 30.3878 |  |  | 28.2635 | 2.1243 | 24.9911 |  |  | 23.2441 | 1.747
4.1 |  | собственным потребителям ЭСО | 3: 0; 8: 0
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2 |  | потребителям оптового рынка
4.3 |  | сальдо переток в другие организации

## П 1.5.
Таблица П1.5
Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ООО "Росэнергокомплекс"
(МВт)
№ п/п | Показатели |  | Базовый период 2019 |  |  |  |  | Период регулирования 2020
|  |  | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 8.7308 |  |  | 8.234 | 0.49676 | 6.075 |  |  | 5.7293 | 0.34565
1.1 |  | из смежной сети, всего
в том числе из сети
ВН
|  | СН1 | 3: 8.234; 6: 8.234; 8: 5.7293; 11: 5.7293
|  | СН11 | 3: 0.49676; 7: 0.49676; 8: 0.34565; 12: 0.34565
1.2 |  | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3 |  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4 |  | поступление эл. энергии от других организаций
2 |  | Потери электроэнергии в сети | 0.32978 |  |  | 0.31102 | 0.018764 | 0.47628 |  |  | 0.44918 | 0.027099
|  | то же в % (п. 1.1 / п. 1.3) | 3.7772 |  |  | 3.7772 | 3.7772 | 7.84 |  |  | 7.84 | 7.84
3 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4 |  | Полезный отпуск из сети | 8.401 |  |  | 7.923 | 0.478 | 5.5987 |  |  | 5.2801 | 0.31855
|  | в т.ч. | 8.401 |  |  | 7.923 | 0.478 | 5.5987 |  |  | 5.2801 | 0.31855
4.1 |  | собственным потребителям ЭСО
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2 |  | потребителям оптового рынка
4.3 |  | сальдо переток в другие организации

## П1.6.
Таблица П1.6
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности)
по группам потребителей ООО "Росэнергокомплекс"
№ п/п | Группа потребителей |  | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт·ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов использования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  |  | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Базовый период 2019г.
1 |  | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
…
2 |  | Население
3 |  | Прочие потребители | 30.3878 |  |  | 28.2635 | 2.1243 | 8.401 |  |  | 7.923 | 0.478 | 3617.1628 | 100 |  |  | 93.0095 | 6.9905
3.1 |  | в том числе Бюджетные потребители | 11: 0; 12: 0
4 |  | Итого | 30.3878 | 0 | 0 | 28.2635 | 2.1243 | 8.401 | 0 | 0 | 7.923 | 0.478 |  | 100 |  |  | 93.0095 | 6.9905
Период регулирования 2021г.
1 |  | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
…
2 |  | Население
3 |  | Прочие потребители | 24.9911 |  |  | 23.2441 | 1.747 | 5.5987 |  |  | 5.2801 | 0.31855 | 4463.7319 | 100 |  |  | 93.0095 | 6.9905
3.1 |  | в том числе Бюджетные потребители | 11: 0; 12: 0
4 |  | Итого | 24.9911 | 0 | 0 | 23.2441 | 1.747 | 5.5987 | 0 | 0 | 5.2801 | 0.31855 |  | 100 |  |  | 93.0095 | 6.9905
Генеральный директор |  |  | 14: Ю.В. Макаров