**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на 2022 год.**

**ООО «Единая энергетическая система Оренбуржья»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, мВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, мВА |
| СН2 |
| КФХ Цой | 0,1 | 0 |
| 2121 ООО «ОГУ» | 0,4 | 0 |
| Нефтегазсервис ООО «УК ЖФ «Звездный городок» | 0,63 | 0,03 |
| п. Акбулак ул. Хлебная | 0,4 | 0,02 |
| Павленко А.А. | 0,4 | 0,036 |
| Мищеряков | 0,4 | 0 |
| ООО Строй | 0,16 | 0 |
| АО Тургаз | 0,4 | 0,02 |
| Кузнецов | 0,025 | 0 |
| ИП Животова Н.П. | 0,26 | 0 |
| Мусин А.Р. | 2 | 0,06 |
| ООО ФСК «Стройдом ХХI» | 0,25 | 0 |
| ООО «ОПК» | 0,63 | 0,03 |
| ЗАО «Холдинг-Мир связи» | 0,4 | 0 |
| ИП Орехов В.В | 0,063 | 0,05 |
| ООО «Завод Инпром | 0,4 | 0,032 |
| ООО "Оренбургский Вторчермет | 0,16 | 0 |
| Протасова Н.С. | 1 | 0,02 |
| ЖК «Радужный» | 1,26 | 0,013 |
| Хрущева Е. А | 0,16 | 0 |
| ООО "Уралсиликат" | 0,04 | 0 |
| ГАПОУ Оренбургский аграрный колледж | 0,18 | 0 |
| ООО "Южноуральский механический завод | 0,4 | 0 |
| ООО "Димитрово" | 0,1 | 0 |
| ОАО "Приволжтрансстрой" | 0,4 | 0 |
| ООО "Ремсельбурвод" | 0,25 | 0 |
| ООО "Мостоотряд №56" | 0,41 | 0,03 |
| ООО "Лидер СП" | 1,93 | 0,16 |
| ООО "Иэнерджи" | 0,16 | 0 |
| ИП Пукова Т.П. | 0,063 | 0 |
| ИП Бурлаков | 0,4 | 0 |
| ООО Овощевод 2004 | 0,63 | 0,051 |
| ООО Грант | 0,1 | 0 |
| Сергеева Н. Л | 1,45 | 0,1 |
| КФХ Пилюгин | 0,1 | 0 |
| ИП Руденко, Горин | 0,8 | 0,06 |
| Рычко А.В. | 0,25 | 0 |
| ООО Стройгарант | 0,16 | 0 |
| ООО “Строительное управление 7” | 0,4 | 0,002 |
| Волкова В.Ф. | 0,16 | 0 |
| Вожжова И.Н. 2018 | 0,16 | 0 |
| Промдорстрой 2018 | 0,25 | 0 |
| ИП Радченко Н.А. 2018 | 0,063 | 0 |
| ИП Саньков В.Н. | 0,1 | 0 |
| ПК "ЖБ-Маяк" | 0,64 | 0,01 |
| ООО "Полимерстрой" | 1,63 | 0,012 |
| Гаражно-строительный кооператив-201 | 0,063 | 0 |
| ООО"Технопром" | 0,63 | 0,06 |
| ИП Осипов КГ 2019 | 0,1 | 0 |
| ООО Уралмост | 0,4 | 0 |
| ООО "ДЦ"Автосалон-2000" | 0,5 | 0 |
| ООО "ОПС" | 2,92 | 0,8 |
| ИП Якобс А. Е. | 0,1 | 0 |
| Автосалон Евразия | 0,5 | 0,03 |
| ООО “НИМБстрой” | 0,63 | 0,035 |
| ООО “Оренбургская бетонная компания” | 0,4 | 0 |
| ГБОУ СПО "Оренбургский агарный колледж" | 0,4 | 0,02 |
| АО "Оренгаз" | 0,138 | 0 |
| ИП Мелоян | 0,25 | 0 |
| ООО «МИД-2001» 2020 | 0,063 | 0 |
| ООО «Геликон» 2020 | 0,025 | 0 |
| Синчук А. В. | 0,25 | 0 |
| ООО Завод МетПром" (ООО "Экостройсервис") | 0,32 | 0 |
| ООО Криотэк 2018 | 0,4 | 0 |
| КФХ Агеева | 0,4 | 0 |
| ОАО "Санаторий строитель" | 0,8 | 0,024 |
| ООО "Центр-Инвест" | 0,16 | 0 |
| ИП Семкин С. И. | 0,16 | 0 |
| Золотова Н.В. (Фофонова Н. Л.) | 0,063 | 0 |
| ИП Бобылев Н. Н. | 0,4 | 0,03 |
| ИП Полухин С. М. | 0,4 | 0 |
| ООО "Меридиан" | 0,485 | 0,03 |
| Скрипаль | 2,46 | 0,64 |
| ГСК-112 | 0,4 | 0 |
| ООО "ОЗ "Экокирпич" | 1,93 | 0 |
| ООО "Кандуровское " | 0,4 | 0 |
| ООО "Градиент" | 1,26 | 0,14 |
| ООО "Альфа 3" | 0,25 | 0 |
| ООО "Ангара" (ООО УК ЖФ"Гарант") | 1,26 | 0,11 |
| ООО "ОИЖК-строй" | 4 | 0,4 |
| ИП Зайнуллин Р.Р. | 0,025 | 0 |
| ООО "Кречетстройиндустрия" | 1 | 0,1 |
| ООО "Сфера" | 0,25 | 0 |
| ООО "Оренбургвторчермет" | 2,45 | 0,2 |
| ООО "Аварком" | 0,1 | 0 |
| ООО "Мехколонна №28 | 0,16 | 0 |
| ИП Бобылева Л.А. | 1 | 0,02 |
| ООО "Шурави" | 0,4 | 0,031 |
| Мелоян А. М. | 0,025 | 0 |
| ООО "Орензмк-проект" | 0,25 | 0 |
| ИП Хаирова Светлана Юрьевна | 0,4 | 0,014 |
| ООО "Альянс-Сити" | 0,4 | 0 |
| ООО "Ремонтно-механический завод" | 0,5 | 0,04 |
| ООО "Газэнергосеть Оренбург" | 0,828 | 0,08 |
| ООО "Возрождение" | 0,16 | 0 |
| ООО "Южный двор" | 0,16 | 0 |
| ООО "СК "Благоустроитель" | 0,63 | 0,05 |